ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №       для заказа НКУ

| Заказчик |  | Подпись М.п. дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Ф.И.О. исполнителя, подпись |  |  |
| Должность |  |  |
| Контактные телефоны, E-mail |  |  |

| Ответы вписать, поставить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  |  |  | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  | Термическая стойкость, кА |  |  |
| - 4 | Электродинамическая стойкость, кА |  |  |  | Степень защиты IP |  |  |  | Система заземления TN-C TN-S TN-C-S |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель вводного автоматического выключателя |  |  |  |  | ДКС КЭАЗ Hyundai Systeme Electric Chint EKF/ИЭК иное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Порядковый номер (назначение линии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип коммутирующего аппарата | автоматический выключатель | производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип подключения (F,D,W) * |  |  | F D W |  | F D W |  |  |  | F D W | F D W |
|  |  |  | Тип расцепителя |  |  | термомагнитный электронный |  | термомагнитный электронный |  |  |  | термомагнитный электронный | термомагнитный электронный |
|  |  | разъединитель - предохранитель | Номинальный ток , А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  | Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | выключатель нагрузки | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Пределы уставок по току расцепителей | Теплового, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромагнитного, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Дополнительные опции автоматических выключателей | Моторный привод |  |  |  | да нет |  | да нет |  |  |  | да нет | да нет |
|  |  | Минимальный расцепитель |  |  |  | да нет |  | да нет |  |  |  | да нет | да нет |
|  |  | Независимый расцепитель |  |  |  | да нет |  | да нет |  |  |  | да нет | да нет |
| - 1 |  | Дополнительные контакты (тип НЗ, НО) |  |  |  | НЗ НО |  | НЗ НО |  |  |  | НЗ НО | НЗ НО |
| - 1 |  | Возможность передачи данных по цифровому каналу |  |  |  | да нет |  | да нет |  |  |  | да нет | да нет |
|  | Наличие АВР | С самовозвратом в исходное состояние |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без самовозврата в исходное состояние |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактор | Реверсивный/нереверсивный, ном. ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение цепей управления, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловое реле перегрузки | Уставка расцепителя, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телемеханика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  | Примечания |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой сигнал с микропроцессорного расцепителя |  |  |  |  |  | Объем передаваемых и получаемых данных, протоколы связи см. в соответствующих каталогах производителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискретный сигнал («сухой контакт») |  |  |  |  |  | Необходимо заполнить опросный лист на систему АСУ нижнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |

| Приборы учета и измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный мультиметр |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток трансформатора тока, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр-шкала, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр-шкала, В |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие трансформатора тока на нулевой шине на вводе |  |  | да нет |  |  |  |
|  | Учет электроэнергии технический или коммерческий | активной | (модификация, класс точности) |  |  |  |  |
|  |  | реактивной | (модификация, класс точности) |  |  |  |  |
|  | Присоединение | кабель (указать нужное) | сверху, снизу, сбоку |  |  |  |  |
|  |  |  | марка, количество, сечение |  |  |  |  |
|  |  | шина (указать нужное) | сверху, снизу, сбоку |  |  |  |  |

| Установка КРМ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, квар | В составе НКУ |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельностоящая |  |  |  |  |  |
| Конструктивные требования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид разделения сборных шин и функциональных блоков по ГОСТ Р 51321.1-2007 (типовой-2а) |  |  | 1 2а 2b 3a 3b 4a 4b |  |  |  |
|  | Предельные габариты щита при однорядном расположении панелей ( длина/высота/глубина ), мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие шинного моста для соединения секций в ряду |  |  | да нет |  |  |  |
|  | Расстояние между фасадами панелей при двухрядном исполнении, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие шинного моста при двухрядном расположении секций |  |  | да нет |  |  |  |
|  | Наличие мнемосхем на лицевой стороне НКУ |  |  | да нет |  |  |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секциями длиной до 4000 мм с установленными сборными шинами |  |  | да нет |  |  |  |
|  | Полусекциями, разделёнными по местам стыковки сборных шин |  |  | да нет |  |  |  |
|  | Секциями, указанной длины со снятыми сборными шинами (мм) |  |  | да нет |  |  |  |
|  | Отдельными панелями, со снятыми сборными шинами |  |  | да нет |  |  |  |

Опросный лист обязательно должен дополняться: однолинейной схемой и планом помещения.

*  F - стационарное соединение,   D - разъемное соединение (втычное),     W - выдвижное соединение (выкатное)

Приложение:

Заказчик_________________________________  ____________________________________________________  _______________ М.П.

должность                                   подпись (расшифровка)                                                              дата